18 junio 2003

Dr. Bahamondes

Juan Pablo Hernández C.

IMPLANTOLOGÍA

El hecho de hacer exodoncias, implica la pérdida del tejido de soporte, por lo tanto, el sueño siempre ha sido, buscar la regeneración de los dientes, e idealmente, de la forma más natural y fisiológica posible.

En la era de los implantes, no es posible recuperar la anatomía natural, ya que no existe periodonto, lo que tenemos es la unión de una estructura ósea sobre una superficie metálica que es de titanio, o de otra superficie que vamos a ver a continuación.

El paciente periodontal, puede tener la secuela ya sea de perder el diente, o de tener una pérdida de soporte que hace inviable al o los dientes. El recambio de estos dientes por implantes es una alternativa de tratamiento muy atrayente y que cumple las expectativas que uno tiene como profesional, y las expectativas que tiene el paciente, y es por eso que la implantología, es considerada por la Academia Internacional de Periodoncia, como una alternativa de tratamiento rápida en el paciente periodontal.

# HISTORIA

- Desde el año 1000 d.c. están relatadas historias sobre el intento de colocar en alvéolos desdentados implantes. Por ejemplo, en la cultura Maya, se han visto cráneos con implantes exitosos de coral, o conchas. Así que, la técnica no la invento el Dr. Branemark.

- En la época medieval, lo que se utilizó bastante fueron los trasplantes, es decir, se hacía exodoncias de dientes sanos en personas de bajo nivel social (por ejemplo los militares), para reponer los dientes de personas adineradas.

En la década de los ´70, cuando yo era estudiante, en el Hospital Van Buren, había un banco de dientes para trasplantar, que eran dientes sacados por ortodoncia, etc, que eran guardados, y le raspaban el cemento. Ustedes creen que esto tenía éxito o fracaso?,.... Fracasaba, porque sacaban el ligamento; esto lo hacían para eliminar la sustancia orgánica, para que no hiciera rechazo. Aparte esta metodología se rechazo por todo lo que es transmisión de enfermedades.

- Época Fundacional, desde 1800, hasta principios de siglo pasado, se ocupó mucho lo que es el oro y plomo dentro de los alvéolos (materiales aloplásticos no biológicos), y el problema de usar el plomo, es que es un material tóxico. Todo esto, sin una base científica, en el fondo, eran técnicas empíricas, según lo que se les iba ocurriendo a las personas ejecutar.

Regreso de los trasplantes.

- Ya a principios del siglo pasado, 1910 a 1930, tenemos la era premoderna, se empieza a desarrollar la parte quirúrgica, y el primer concepto es que el implante debe tener un  íntimo contacto con el lecho receptor (preparación del lecho), lo que constituye una de las bases de lo que es en la actualidad la implantología moderna. También nace el segundo concepto sobre la importancia de la esterilidad que debe haber en estas técnicas.

Por lo común, todas estas técnicas realizadas, incluían la instalación del implante mismo junto con lo que es la corona protésica.  Acá se introduce el tercer concepto, que dice que la rehabilitación se debe hacer en dos etapas, un quirúrgica, y otra protésica. Hoy, se está volviendo a lo antiguo, bajo el concepto de “carga inmediata”

1915 IMPLANTACION: Operación de introducir una raíz natural o artificial en un lecho artificial creada en la apófisis alveolar con una íntima asociación entre el implante y el hueso antes de pasar a la siguiente etapa.

- Era Moderna. Búsqueda de biomateriales y del sello gingival 1935 a 1978

      - Durante una etapa (1940) se realizaron los implantes endodónticos, lo cual            consiste en una técnica en la cual se traspasa al diente con un perno. Se indicaba mucho en dientes que tenían enanismo radicular. Fracasaba porque se producían procesos osteolíticos.

    - 1941: Informe DAHL: Implantes subperiosticos.

    - 1951: Creación de la academia americana de implantología

    - 1960: El Dr. Linkow, crea los implantes en hoja.

Los implantes subperiosticos son aquellos que van entre el periostio y el tejido óseo. En el fondo son supraóseos, en forma de malla. El implante en hoja del Dr. Linkow es endoóseo. Por ejemplo, en la mandíbula, hacemos un corte (el lecho es como un calado o zanja) y se instala una hoja como de afeitar. Sobre esta hoja se rehabilita.

- Era Contemporánea (Investigación y seguimiento 1978 en adelante)

      - 1951 Branemark inicio estudios

      - 1977 Publica resultados a 10 años

      - 1979 Universidad de Toronto compara sistema Branemark

      - 1981 Publicación resultados a 15 años

      - 1982 Presentación de los datos a la comunidad científica en Toronto “Conference on osseointegration in clinical dentistry”

En 1951, Branemark empieza con sus estudios. Branemark es un médico que trabajaba en circulación sanguínea del tejido óseo, y hacía unas cámaras en conejos, y colocaban unas paredes que eran de acero quirúrgico, y en algunos casos colocaron de titanio, y cuando fueron a sacar las placas, algunas que eran de titanio, no salieron, y si las traccionaban demasiado, salían con tejido óseo incluido, ahí se descubre el secreto de la osteointegración. Lo interesante es que cuando trabajaba con el conejo, aplicaba una metodología quirúrgica, que es la misma que después aplica para los casos humanos.

Protocolo de Branemark: (esterilidad, preparar lecho exacto, irrigación intensa para evitar desnaturalizar el hueso, es decir, no pasar los 43° C, y no aplicar carga)

Una vez que descubre este fenómeno, se asocia a la parte odontológica para solucionar un problema, que es el problema del desdentado total mandibular. Durante “n” tiempo investigó, y demostró entonces con resultados a 10 años, y lo interesante es que la Universidad de Toronto tomó esta metodología y la replicó en Canadá logrando los mismos resultados, por lo tanto es una metodología reproducible. Así entonces, a fines de los ´70 y comienzos de los ´80, comienza el “boom” de la implantología.

PRINCIPIOS DE BRANEMARK

        - Cirugía atraumática (Irrigación, preparación del lecho secuancial)

- Técnica estéril

- Técnica en dos fases. No aplicar carga inmediata, deja cicatrizar los tejidos durante “n” tiempo, y después manipulaba. El concepto de oseointegración no tiene nada que ver con las cargas, porque este es un proceso que demora meses a años para que se produzca en su totalidad, porque es parte de la cicatrización, se tiene que formar un callo alrededor de la estructura que en este caso sería metálica. Que el implante pueda  o no recibir cargas para no alterar la cicatrización es otro asunto.

- Implante en forma de tornillo confeccionado en titanio comercial puro. En el fondo esta trabajando con un implante en forma de raíz, a diferencia del de hoja, y subperiosticos. Además crea un hilo, que es para dar estabilidad, que por lo demás se ha descubierto que ese hilo en parte tiende a funcionar como ligamento periodontal, capaz de trasmitir fuerzas y tensiones hacia el tejido óseo. Por esto en la actualidad se tienden a utilizar más los implantes que tienen hilo

TECNICA SECUANCIAL

Parte con fresas de muy pequeño calibre (1,6 mm a 2 mm), y va subiendo hasta llegar al diámetro máximo para la instalación del implante (3,5 mm), luego se hace el hilo, y el diámetro total es de 4 mm.

El cuerpo del implante (sin los hilos) es de 3,5 mm. Debe haber un intimo contacto entre los hilos del implante y el hueso.

Acá muestra un esquema de la técnica quirúrgica para implante Branemark estándar para la zona mandibular de mentoniano a mentoniano, y dice que este hueso es tipo D1 (hay 4 tipos diferentes de densidad, D1, D2, D3, D4), y hay una técnica para cada hueso.  El mejor hueso es el de mentón a mentón, que puede ser D1 como ya se dijo, o D2 en otros casos.

Existen otros huesos que son menos densos, y cuando se aplica este protocolo quedan sueltos

Por otro lado, el protocolo puede variar en cuanto al instrumental, se puede hacer el lecho con fresa, o se puede hacer una condensación con osteotomos, o Dilatación con punzones, ya sea manualmente o con martillo. Existen técnicas también con cinceles, en los cuales uno separa las tablas óseas, y ahí instala los implantes.

Protocolo para zona de mentón a mentón (lo clásico):

- Instrumental: Fresa redonda calibrada, instrumental para ver profundidad, instrumental para ver paralelismo, fresa piloto para permitir el paso de 2 a 3 previa corroboración de profundidad y paralelismo. (al parecer dice avellana, para la cabeza del implante, y que hay un instrumento también que hace el hilo) Actualmente, casi todos los sistemas tienen éste tipo de elementos.

Todo este set, está de acuerdo al protocolo Branemark. Como anécdota, les puedo decir, que cuando Branemark estaba realizando sus investigaciones, había un alemán haciendo lo mismo, y Branemark le ganó por meses.

Otra cosa favorable de Branemark, es que diseño una secuencia de tratamiento que resulta, porque antes la implantología dependía mucho del cirujano. La técnica de Branemark se puede traspasar.

¿POR QUÉ SE OCUPA TITANIO?

El Titanio es un material reactivo en el aire y en el medio acuoso con electrolitos. Esto forma en su superficie un denso film de 4 nm. Esta no deseada reacción produce una potencial barrera contra la disolución del metal.

Fíjense que el Titanio es el material más económico que existe, el problema es que no se puede colar, ya que es muy liviano, pero es sumamente resistente. La verdad es que se oxida, pero en la práctica tu no ves el óxido, es más, la propiedad de ser biocompatible es gracias a su óxido.

La capa de óxido es de 4 nm., y es completamente estable, porque los óxidos de los otros metales, por ejemplo, el hierro, son inestables; el metal se corroe, y luego la capa de óxido se desprende, y por lo tanto, se corroe. EL TITANIO NO TIENE CORROSIÓN.

El otro fenómeno interesante es que forma una barrera, y los iones del metal no son capaces de reaccionar con nuestro organismo.

PROPIEDADES DEL TITANIO

- Es resistente a la corrosión

- No produce reacciones de cuerpo extraño

El circonio es muy biocompatible, el oro no es biocompatible. Una cosa es tener al material aislado, y otra es tener al material en el organismo en contacto con los fluidos, donde hay de todo para que pueda reaccionar.

- Gran afinidad con moléculas de procesos orgánicos (OX Hidroxil, CO carbonil, COOH carboxil, NH2 aminas, SO3H Sulfonatos). Todas estas son constituyentes de proteínas, lo que favorece su reconocimiento.

RECONOCIMIENTO CELULAR A SU SUPERFICIE

Los Osteoblastos son células muy selectivas, muy sensibles, y no reconocen a cualquier superficie como apta para reproducirse, reconocen al circonio (Zr) y titanio (Ti) en mayor cuantía. Los fibroblastos son menos exquisitos en cuanto a superficie, y para que decir las células epiteliales.

CUALIDADES MECÁNICAS TITANIO

Lo otro interesante, que no lo tiene el circonio, es que si tu vas a utilizar un elemento que soporte fuerzas, tiene que tener resistencia, liviano, para que al paciente no se le caiga la mandíbula, y tener memoria elástica. Hay que pensar que los diámetros que se manejan son mínimos. En la actualidad lo mínimo que se trabaja es  3,25 mm. para que tenga resistencia adecuada.

La resistencia mecánica es menor. Mientras menos puro sea un material, mayor es su resistencia, por ejemplo, las aleaciones. Generalmente los implantes se trabajan en dureza grado 1 ó grado 2. La parte protésica tiene otro tipo de titanio.

El titanio grado 2 es más resistente que el grado 1, conservando las propiedades de biocompatibilidad. Lo interesante que los primeros implantes realizados por Branemark eran grado 1, y un problema fue que algunos se fracturaban. El 2 es menos puro, pero, más resistente.

CLASIFICACION

- Subperiosticos

Se levantaba el colgajo, se instalaba, se cerraba el colgajo, y se colocaba la prótesis TOTAL. El implante recibía carga inmediata. En el país no creo que existan muchas personas que realicen esta técnica. No corresponde al sistema Branemark. Este sistema es muy poco estable, y en el tiempo el hueso se reabsorbía completamente, entonces después el atado era sacar todo eso. La principal forma de retención que tenía este aparato era la gran superficie que abarcaba. Se tomaba una impresión antiguamente para programar la operación, y elegir el implante, etc. Hoy con un TAC podemos obtener un modelo exacto, lo que ha modernizado el sistema, pero igual se usa poco.

- Endoóseos

Existen muchas técnicas endoóseas, tenemos en forma de:

  - Hoja (Pilow)

Puede ser muy positivo en lugares donde casi no exista tejido óseo, pero tiene poca estabilidad y se infecta.

En este momento en el mundo, deben existir más de 1000 marcas de implantes, muchas técnicas. Incluso hay algunos que son en miniatura, en los que toda la superficie está cubierta de bolas, lo que asegura una muy buena estabilidad. Hay un italiano del tiempo de branemark padre, que tiene un sistema de “espinas” o “flechas”, las cuales convergen y sostienen a la prótesis, en fin.

  - Raíz

-    Tornillos (Cuerpo y cabeza)

-    Cilíndricas

    - Canastilla (Tiene problemas de resistencia, la idea era que quedara tejido óseo entre medio)

Los cilíndricos son lisos, no se atornillan, sino que se ponen en el lecho quirúrgico, y se les pega, entonces se “chupan”, y ahí quedan. Los tornillos se enroscan.

La tendencia actual es a ocupar más los cilíndricos, por una cuestión de fuerzas

CABEZA DEL IMPLANTE

- Conexión externa ó estándar que es en hexágono (BRANEMARK)

- Conexión interna

  - Hexágono

  - Octagono

2,7 mm

0,7 mm

4,1 mm

CABEZA BRANEMARK TIPO

    - Altura: 0.7 mm

    - Diámetro: 2,7 mm

    - Plataforma protésica: 4,1 mm

Branemark no patentó su invento, lo que fue un gran acierto, ya que todos lo copiaron, fue de mucho más fácil acceso ya que los precios bajaron, y Branemark de todas formas es multimillonario.

Todos los principios de la implantología, son principios de la mecánica de precisión, lo que pasa, es que las patentes son entregadas para funciones, entonces, por ejemplo, si existe una forma de hacer hilo en la industria automotriz, y yo creo que va a funcionar, yo la patento con todo derecho para odontología, porque le estoy dando un nuevo uso.

CUERPO DEL IMPLANTE

- Tiene roscas

- Superficie

- Maquinado (que ha sido pasado por el torno). Todos los implantes son maquinados, (no son fundidos)

- Tratado (Algunos implantes son tratados en su superficie para imitar al cemento, mediante abrasivos y ácidos)

- Ápice

- Autoroscante. En la actualidad prácticamente todos son así, y mientras más autoroscante, mejor, porque así se logra más fácilmente la estabilidad. Estos implantes son capaces de ir formando hilo, y tallando su propio lecho. Tiene que tener filo.

- Orificio apical (para no quitar irrigación al hueso por sobrecompresión)

- Calados laterales (para no quitar irrigación al hueso por sobrecompresión)

- Orificio lateral (para evitar rotación)

El primer Branemark no era autoroscante, el segundo ya sí. Las otras características son típicas de Branemark.

Para huesos tipo 3 y 4 no se indica hacer el hilo.

Todo viene preparado, el implante se retira de su envoltorio, y no se puede tocar, porque se contamina.

SUPERFICIES TRATADAS

| Recubiertas | Modificadas |
| --- | --- |
| Plasma de titanio | Arenadas (40%) |
| Hidroxiapatita | Arenadas + ataque ácido (70% aumento superficie) |

    - Los de plasma de titanio, son implantes maquinados, a los cuales se les aplica a miligrados de temperatura, un rocío de plasma, entonces, queda poroso.

    - Los tratados con hidroxiapatita tienen una mejor respuesta de los tejidos, más rápida,  incluso logran una óseointegración, es decir, entre la hidroxiapatita y el hueso no queda una interfase, como la que queda entre el titanio y el hueso. El problema, es que la hidroxiapatita se tiende a desprender cuando uno realiza una técnica muy traumática, por lo que la hidroxiapatita queda suelte en el lecho, y tiende a producir una respuesta a cuerpo extraño, que da un proceso inflamatorio, que termina con la pérdida del implante.

    - El otro problema que ocurre al instalar los implantes recubiertos, es que se presente un cuadro de periimplantitis, en la cual se expone la superficie del implante, y es imposible de tratarla, porque es una zona exquisita para la unión celular, por ende, la unión con la célula bacteriana es enorme, y no puedes pulirlo.

    - Los recubiertos son más caros, entre un 40, 50, y hasta 60%, debido a su fabricación. Por lo que se ocupan los modificados por sustracción, en los cuales se saca una pequeña parte de la superficie, ya sea por arenado, o arenado más ataque ácido, aumentando la superficie hasta en un 40% con el primer método, y hasta un 70% con el segundo. Cuando los implantes tienen su superficie tratada, lo que sucede es que disminuye la tensión superficial, es decir, son superficies más mojables, en comparación a si solamente fueran maquinadas. Los fibroblastos se adhieren mejor a las superficies tratadas, los osteoblastos la reconocen como algo positivo , la sangre se distribuye bien a lo largo de la superficie.

OSTEOINTEGRACIÓN

Originalmente fue definida como una directa deposición de tejido óseo en la superficie del implante (Branemark 1977).

Esto, porque en los cortes histológicos observados con microscopía óptica se podía ver una excelente formación de tejido óseo en relación con el metal. El problema de esos años, para estudiar la osteointegración era la técnica, ¿cómo hacer un corte para estudiar metal con tejido vivo?. Esto hasta que Krichto (el Dr. no se acuerda bien del nombre), desarrolla una técnica que permite la observación en microscopía óptica (el dr. dijo esto, pero no sé si quiso decir M electrónico, porque después dice que sin microscopía electrónica no se podría ver esta interfase), con la cual se observa una interfase entre el metal y el tejido óseo. Esto nos lleva a comprender que la osteointegración no existe, y es un concepto más clínico que histológico. Existen materiales que sí se osteointegran como el circonio, y la hidroxiapatita, pero no tienen las propiedades mecánicas que tiene el titanio.

Entonces, no tenemos una osteointegración real desde el punto de vista histológico, pero sí, del punto de vista del tratamiento porque funciona como tal. La separación que existe tiene una medida entre 20 y 40 nanómetros que tiene una zona libre de colágeno con proteoglicanos, y minerales dispersos , luego viene medio micrómetro de colágeno y minerales. (nota: 1 mm tiene 1000 micrones, y un micron 1000 nanómetros).

| HUESO | 100 a max. 500 nm. De colágeno y gradiente mineral | 20 a 40 nm. Colágeno libre, proteoglicanos y mineral disperso | 4 nm. Óxido | IMPLANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

También existe el concepto de fibrointegración, donde se forman fibras entre el implante y el tejido óseo. Este concepto se utiliza en implantes de carácter temporal; yo he puesto algunos, para soportar prótesis de tipo removible, por meses, y luego, uno si quiere sacarlos, los desenrosca, y salen sin ningún tipo de problema.

No siempre cuando uno instala un implante, la superficie está totalmente osteointegrada, y se calcula que ésta se logra entre un 60 a 70%. Pero el implante funciona.

ANCHO BIOLÓGICO

El ancho biológico del diente es diferente al del implante.

En el diente, hay una mayor cantidad de fibroblastos, se ha dicho, que ésta diferencia es muy importante, sobre todo en los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios sobre un implante son mucho más dañino que los que se producen sobre el diente.

El sondaje es diferente, generalmente en un diente sano, las fibras colágenas gingivales van hacia la superficie radicular, y estas fibras impiden que tu penetres. Como en el caso del implante, no existen estas fibras insertadas sobre la superficie del implante, no existe una resistencia a tu sondaje, eso es lo que dice en la literatura. Lo cual yo no lo he podido comprobar siempre en clínica, en algunos puedo hacer sondaje, y en otros, no puedo hacer penetrar la sonda.

En los pacientes periodontales, los implantes funcionan muy bien, y microbiológicamente, no sufren periimplantitis, y se ensucian mucho menos, es más fácil mantener al implante que a los dientes. Yo hasta ahora no he tenido pacientes míos con periimplantitis, lo que si he tenido es una mucositis, pero se dice que cuando un paciente ingresa a una periimplantitis, el grado de destrucción es mucho más rápida que en una periodontitis, y es mucho más difícil de tratar. También he tenido pacientes con una complicación postquirúrgica, en la cual  hay una infección al mes o dos meses de instalados los implantes, y generalmente es porque uno deja cubierto, y se perfora la mucosa, y hay una tapita de cicatrización que tiene un orificio, y esa tapita se comunica con el medio externo, y ahí se acumulan bacterias, viene una infección  con rápida pérdida de hueso (4 a 5 mm de pérdida ósea semanal).

Al realizar la parte protésica, existen “n” cantidad de materiales y alternativas, existen partes protésicas maquinadas, es decir, que de fabrica te mandan los componentes, y tienen un ajuste perfecto, o tienes elementos para colar, con los cuales no hay tanta perfección, pero son prácticos, vienen con una forma, el laboratorio les agrega cera, y a eso le hace un colado, y he visto también que algunos dentistas mandan a fabricar con un tallado de cera, lo que ellos quieren, ni siquiera, predeterminado por la fabrica con un plástico. Esto trae una respuesta diferente de los tejidos gingivales, según el tipo de rehabilitación que yo realice.

Esta demostrado que la parte del implante que emerge del tejido óseo, requiere de un ancho biológico mínimo, para que se inserte en el la inserción conjuntiva, el epitelio de unión y el surco. Con el propósito de corroborar esto, se realizó un experimento, en el cual, en la cara proximal de un implante, se hizo un rebaje de la inserción blanda, y el organismo en respuesta, produjo una reabsorción ósea, para mantener el ancho biológico. Este mecanismo puede estar gatillado por el tipo de tratamiento protésico que se realice. A mi, me da la impresión de que esta reabsorción, llegaría hasta la primera rosca, porque actuaría como fibra colágena que detienen la migración del epitelio.

La encía responde mejor, si lo que está al interior de ella es titanio, y que se retire la menor cantidad de veces el conector que va desde el implante, y que traspasa la mucosa.

Garfield original (1978)